## Wartungsplan
Anlagen-Nr. | Anlagenbezeichnung | Standort | Wartungsintervall | Letzte Wartung | Nächste Wartung | Verantwortlich | Status | Kosten pro Wartung
A-001 | CNC Fräsmaschine DMU 50 | Produktionshalle 1 | 3 Monate | 15.01.2025 |  | Schmidt, M. | Aktuell | 1250
A-002 | Kompressor Atlas Copco GA 37 | Technikraum | 6 Monate | 10.11.2024 |  | Müller, T. | Fällig | 890.5
A-003 | Gabelstapler Linde H25T | Lager | 1 Jahr | 05.03.2024 |  | Weber, S. | Überfällig | 450
A-004 | Klimaanlage Daikin VRV | Bürogebäude | 6 Monate | 20.12.2024 |  | Koch, A. | Aktuell | 675
A-005 | Heizkessel Viessmann Vitoplex | Heizraum | 1 Jahr | 08.02.2024 |  | Schmidt, M. | Überfällig | 1890
A-006 | Aufzug Schindler 3300 | Hauptgebäude | 3 Monate | 22.01.2025 |  | Becker, J. | Aktuell | 580
A-007 | Sprinkleranlage | Gesamtes Gebäude | 6 Monate | 30.10.2024 |  | Weber, S. | Fällig | 1200
A-008 | Notbeleuchtung | Alle Etagen | 1 Jahr | 15.04.2024 |  | Koch, A. | Überfällig | 320
A-009 | Drucklufttrockner | Technikraum | 6 Monate | 18.12.2024 |  | Müller, T. | Aktuell | 425
A-010 | Schweißroboter KUKA KR 16 | Produktionshalle 2 | 3 Monate | 28.01.2025 |  | Schmidt, M. | Aktuell | 980
A-011 | Lüftungsanlage Wolf CK 3000 | Produktionshalle 1 | 6 Monate | 05.11.2024 |  | Becker, J. | Fällig | 740
A-012 | Hydraulikpresse 200t | Produktionshalle 2 | 3 Monate | 12.01.2025 |  | Weber, S. | Aktuell | 1450
A-013 | EDV-Serverraum USV-Anlage | Serverraum | 1 Jahr | 20.06.2024 |  | Koch, A. | Überfällig | 890
A-014 | Hochregallager Steuerung | Lager | 6 Monate | 15.12.2024 |  | Müller, T. | Aktuell | 1100
A-015 | Lackieranlage | Lackierhalle | 3 Monate | 25.01.2025 |  | Schmidt, M. | Aktuell | 1680
A-016 | Sandstrahler | Vorbehandlung | 6 Monate | 08.01.2025 |  | Becker, J. | Aktuell | 520
A-017 | Bandsäge Optimum S 275 | Werkstatt | 1 Jahr | 10.05.2024 |  | Weber, S. | Überfällig | 280
A-018 | Kältemaschine | Produktionshalle 1 | 6 Monate | 02.11.2024 |  | Müller, T. | Fällig | 1350
A-019 | Wasseraufbereitungsanlage | Technikraum | 3 Monate | 20.01.2025 |  | Koch, A. | Aktuell | 625
A-020 | Brandmeldeanlage | Gesamtes Gebäude | 1 Jahr | 15.03.2024 |  | Becker, J. | Überfällig | 980

## Wartungshistorie
Wartungsdatum | Anlagen-Nr. | Anlagenbezeichnung | Durchgeführte Arbeiten | Techniker | Dauer (Std.) | Material | Materialkosten | Arbeitskosten | Gesamtkosten | Nächste Wartung
15.01.2025 | A-001 | CNC Fräsmaschine DMU 50 | Ölwechsel, Filter erneuert, Schmierung | Maschinenbau Schulze GmbH | 4.5 | Hydrauliköl 20L, Luftfilter | 380 | 870 |  | 15.04.2025
10.11.2024 | A-002 | Kompressor Atlas Copco GA 37 | Inspektion, Ölwechsel, Drucktest | Druckluft Service Nord | 3 | Kompressoröl, Verschleißteile | 245.5 | 645 |  | 10.05.2025
20.12.2024 | A-004 | Klimaanlage Daikin VRV | Filterreinigung, Kältemittelcheck | Kälte-Klima König | 2.5 | Luftfilter, Reinigungsmittel | 125 | 550 |  | 20.06.2025
22.01.2025 | A-006 | Aufzug Schindler 3300 | Sicherheitsprüfung, Seilinspektion | Aufzugservice Hoffmann | 3 | Schmiermittel, Kleinteile | 80 | 500 |  | 22.04.2025
18.12.2024 | A-009 | Drucklufttrockner | Wartung, Kondensatableiter gereinigt | Druckluft Service Nord | 2 | Dichtungen, Patronen | 145 | 280 |  | 18.06.2025
28.01.2025 | A-010 | Schweißroboter KUKA KR 16 | Software-Update, Kalibrierung | Robotik Wagner GmbH | 5 | Verschleißteile, Schweißdüsen | 280 | 700 |  | 28.04.2025
12.01.2025 | A-012 | Hydraulikpresse 200t | Hydrauliköl gewechselt, Dichtungen | Hydraulik Profi Meyer | 6 | Hydrauliköl 40L, Dichtungssatz | 520 | 930 |  | 12.04.2025
15.12.2024 | A-014 | Hochregallager Steuerung | Softwarecheck, Sensoren geprüft | Logistik Automation Schmidt | 4 | Ersatzsensoren, Kabel | 350 | 750 |  | 15.06.2025
25.01.2025 | A-015 | Lackieranlage | Filteraustausch, Düsen gereinigt | Lackiertechnik Bauer | 5.5 | Filtermatten, Düsensatz | 480 | 1200 |  | 25.04.2025
08.01.2025 | A-016 | Sandstrahler | Strahlmittel erneuert, Düsencheck | Oberflächentechnik Klein | 2.5 | Korund, Verschleißteile | 180 | 340 |  | 08.07.2025
20.01.2025 | A-019 | Wasseraufbereitungsanlage | Filterpatronen getauscht, Entkalkung | Wassertechnik Müller | 3 | Filterpatronen, Chemikalien | 225 | 400 |  | 20.04.2025
05.03.2024 | A-003 | Gabelstapler Linde H25T | Jahresinspektion, Bremsen geprüft | Stapler Service Richter | 2.5 | Bremsbeläge, Öle | 150 | 300 |  | 05.03.2025
08.02.2024 | A-005 | Heizkessel Viessmann Vitoplex | Jahreswartung, Abgasmessung, TÜV | Heizungsbau Fischer GmbH | 8 | Brennerdüse, Dichtungen, TÜV | 490 | 1400 |  | 08.02.2025
15.04.2024 | A-008 | Notbeleuchtung | Funktionstest, Akkus getauscht | Elektro Wagner | 2 | Notlicht-Akkus, Leuchtmittel | 120 | 200 |  | 15.04.2025
20.06.2024 | A-013 | EDV-Serverraum USV-Anlage | Batterie-Check, Lasttest | IT-Service Hoffmann | 3.5 | USV-Batterien | 450 | 440 |  | 20.06.2025
10.05.2024 | A-017 | Bandsäge Optimum S 275 | Jahresinspektion, Sägeblatt erneuert | Werkzeugmaschinen Schulz | 1.5 | Sägeblatt, Führungsrollen | 105 | 175 |  | 10.05.2025
15.03.2024 | A-020 | Brandmeldeanlage | Jahrescheck, Melder geprüft | Brandschutztechnik Nord | 6 | Ersatzmelder, Batterien | 280 | 700 |  | 15.03.2025
02.11.2024 | A-018 | Kältemaschine | Kältemittelstand, Kompressorcheck | Kälte-Klima König | 4 | Kältemittel R134a, Filter | 450 | 900 |  | 02.05.2025
05.11.2024 | A-011 | Lüftungsanlage Wolf CK 3000 | Filterwechsel, Riemenspannung | Lüftungstechnik Weber | 3 | Luftfilter G4/F7, Antriebsriemen | 240 | 500 |  | 05.05.2025
18.10.2024 | A-007 | Sprinkleranlage | Halbjahresinspektion, Drucktest | Brandschutztechnik Nord | 5 | Sprinklerköpfe, Dichtungen | 350 | 850 |  | 18.04.2025

## Kostenübersicht
KOSTENÜBERSICHT WARTUNGEN 2024/2025
Wartungskategorie | Anzahl Wartungen | Materialkosten | Arbeitskosten | Gesamtkosten
3-Monats-Intervall | 8 | 2425 | 5500
6-Monats-Intervall | 8 | 2385.5 | 5365
12-Monats-Intervall | 6 | 1400 | 3215
Gesamt 2024/2025
MONATLICHE VERTEILUNG
Monat | Anzahl Wartungen | Kosten
Januar 2025 | 8 | 7265
Dezember 2024 | 4 | 2850
November 2024 | 4 | 3555.5
Oktober 2024 | 1 | 1200
Juni 2024 | 1 | 890
Mai 2024 | 1 | 280
April 2024 | 1 | 320
März 2024 | 2 | 1430
Februar 2024 | 1 | 1890