## Prufprotokoll Vorlage
Prüfparameter | Messwerte / Ergebnis
Gerätenummer
Gerätebeschreibung
Hersteller
Seriennummer
Prüfdatum
Prüfer
Schutzleiterwiderstand (Ohm)
Isolationswiderstand (MOhm)
Ableitstrom (mA)
Funktionsprüfung
Prüfung bestanden?
Bemerkungen